САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Автоматтандырылған газ тарату станциясы

«Juldyz» АГТС

ЖШС СТ 180 240 017 442-001-2018

ТШ бойынша АГТС кез-келген өнімділікке және шығыс желілерінің кез-келген санына есептеліп жасалуы мүмкін.

Қолданыстағы объектілерді қайта құру және күрделі жөндеу үшін АГТС құрамына арналған жекелеген тораптар мен блоктар жеткізілуі мүмкін.

Сауалнама парағын толтырған кезде мына нұсқалардың бірін таңдау қажет: «ИӘ   |   ЖОҚ» – қажеттінің астын сызыңыз.

| 1. | АГТС кірісіндегі газдың есептік қысымы, МПа | Min |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | АГТС кірісіндегі газдың жұмыс қысымы, МПа | Min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Шығыс желілерінің саны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Әрбір тұтынушы бойынша жеке алғандағы газ шығыны, м3/сағ (Р=0,1013 МПа, Т=293,15К) | тұтынушы | I |  | II |  | III | IV |  |
|  |  | Min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Әрбір шығыс желісі бойынша жеке алғандағы газ қысымы, МПа | тұтынушы | I |  | II |  | III | IV |  |
|  |  | Min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | МЕМСТ 15150-69 бойынша климаттық жасалымы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Қоршаған орта температурасы, ºС | Min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | КС 14.13330.2018 бойынша сейсмикалылығы, балл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Қар жүктемесі, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Жел жүктемесі, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | АГТС кірісіндегі газ температурасы, ºС | Min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | АГТС шығысындағы газ температурасы, ºС | Min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. | Газ жүрісі бойынша АГРС байпас желісінің конструкциясы |  |  | Қол краны – ысырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Қол краны - реттеу клапаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Басқарылатын кран – реттеу клапаны – қол краны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Газды механикалық қоспалардан және тамшылаған сұйықтықтан тазарту торабы |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Газды қатты қоспалардан тазарту дәрежесі, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Газды механикалық қоспалардан және тамшылаған сұйықтықтан тазарту торабын резервтеу |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Газ жылыту торабындағы айырғыш арматурадағы жетек типі |  |  | Қол жетек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Қашықтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Газды тазарту торабынан дренаждық ыдысқа автоматты түрде ағызу |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Газды тазарту торабынан конденсат жинау ыдысымен жинақтау (жасалым көлемі мен түрін көрсету) |  |  | Түрі |  |  | Көлемі, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жер асты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жер үсті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Газды жылыту торабы |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Газ жылыту торабын резервтеу |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Газ жылыту торабындағы айырғыш арматурадағы жетек типі |  |  | Қол жетек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |
|  |  |  |  | Қашықтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |
| 16. | Газ редукциялау торабы |  |  | ИӘ |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Газ редукциялау торабын резервтеу |  |  | ИӘ |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Шығыстағы газ қысымын реттеу дәлсіздігі, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Газ қысымы реттегішінің типі |  |  | Реттегіш + Монитор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Құлыптау құрылғысы + Реттегіш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Газ шығынын шектеу функциясының болуы |  |  | ИӘ |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Газ шығынын есепке алу торабы |  |  | ИӘ |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Газ шығынын есепке алу торабының орналасқан жері |  |  | Кіріс кранға дейін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | Редукциялау торабына дейін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | Редукциялау торабынан кейін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | Шығыс краннан кейін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Базадағы өлшеу торабы (өз нұсқаңызды көрсетіңіз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Газ шығынын есепке алу желісін резервтеу |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Газ түзеткіш (есептегіш) түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Газ түзеткішті (есептегішті) резервтеу |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Газ шығынын есепке алу торабын қосарлау |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Газды иістендіру |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Иістендіру торабының орналасқан жері |  |  | Газды автоматты иістендіру блогында (ГАИБ) бөлек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жеке бөліктегі ауыстырып қосу торабымен бірге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Одорантты сақтау және беру ыдысын жиынтықтау (жасалым көлемі мен түрін көрсету) |  |  | Түрі |  | Көлемі, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жер асты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жер үсті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Сынамаларды дайындау жүйесі бар ағынды хроматографтың болуы (бөлек сауалнама парағы бойынша) |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Сынама дайындау жүйесі бар судың шық нүктесі талдағышының болуы |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Сынама дайындау жүйесі бар көмірсутектердің шық нүктесі талдағышының болуы |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Жергілікті АГТС ТП АБЖ болуы (бөлек сауалнама парағы бойынша - https://gas-systems.kz/questionnaires ) |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | АГТС технологиялық параметрлерін тіркеу (тізіп шығу): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Резервтік қоректендіру көзінің болуы |  |  | бензогенератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |
|  |  |  |  | БЖЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Крандарды басқару тораптарын қоректендіру кернеуі, B |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |
|  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |
| 22.4 | Электрмен жабдықтау жүйесінің ендірме саны, кернеуі және электрмен жабдықтау түрі |  |  | АКР бар екі ендірме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |
|  |  |  |  | АКР жоқ бір ендірме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |
|  |  |  |  | Бір ендірме + бензогенератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Оператордың үйіне деректерді беру |  |  | сымды желі арқылы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |
|  |  |  |  | Радиоарна бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |
| 22.6 | АГТС пен оператор үйінде дейінгі қашықтық, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | "Оператор" блогының (БӨҚжА) болуы. |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | "Оператор" блогының қосымша үй-жайларын (БӨҚжА) тізіп шығу: Демалыс бөлмесі, тамақтану бөлмесі, шеберхана, жуынатын бөлме, душ бөлмесі және т.б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | "Оператор" блогын жиынтықтауға арналған қосымша жабдықтарды (БӨҚжА) тізіп шығу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Блоктарды жылыту типі |  |  | Электр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Өз қазандығынан келетін су |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сыртқы жылу көзінен келетін су |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | АГТС кіріс және шығыс газ құбырларындағы оқшаулағыш қосылыс |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Оқшаулағыш қосылыс типі |  |  | Оқшаулағыш фланецтік қосылыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | Оқшаулағыш монолитті муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | Өз нұсқаңызды көрсетіңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
| 26 | Блокаралық байлам |  |  | Технологиялық байлам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабель өнімдері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
| 27. | Қосалқы бөлшектер жиынтығы (қажет болса, мерзімін көрсетіңіз) |  |  | Технологиялық жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
|  |  |  |  | БӨҚжА жабдықтары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |
| 28. | Бейнебақылау және күзет-периметрлік сигнал бергіштер |  |  | ИӘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | АГТС орнату орны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Қосымша талаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Газдың құрамы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № р/с |  | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі % | № р/с | Көрсеткіштің атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Өлшем бірлігі, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  | Метан (СН4) |  | 31.13 | Сутегі (H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  | Этан (С2Н6 ) |  | 31.14 | Оттегі (O2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 |  | Пропан (С3Н8) |  | 31.15 | Азот (N2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 |  | Н-бутан (н-С4Н10) |  | 31.16 | Көміртегі диоксиді (CO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 |  | И-бутан (и-С4Н10) |  | 31.17 | Көміртегі тотығы (CO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.6 |  | Н-пентан (н-С5Н12) |  | 31.18 | Күкіртсутек (H2S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.7 |  | И-пентан (и-С5Н12) |  | 31.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.8 |  | Н-гексан (н-С6Н14) |  | 31.20 | Су (Н2О) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.9 |  | Н-гептан (н-С7Н16) |  | 31.21 | Көмірсутек қалдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.10 |  | Н-октан (н-С8Н18) |  | 31.22 | Метил спирті (метанол) (СН3ОН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.11 |  | Н-нонан (Н-С9Н20) |  | 31.23 | Гелий (He) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12 |  | Н-декан (н-С10Н22) |  | 31.24 | Аргон (Ar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Стандартты жағдайдағы тығыздығы, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Күкіртсутектің массалық концентрациясы, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Сынама алу нүктесіндегі қысым кезінде судағы шық нүктесінің температурасы, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Сынама алу нүктесіндегі қысым кезінде көмірсутектегі шық нүктесінің температурасы, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Сынама алу нүктесіндегі газ температурасы, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескертпелер:

1. Сауалнама парағына жеткізілетін АГТС тарату қалқанына қосылатын қосымша орнатылатын электр жабдықтарының тізбесін қоса беру қажет.

2. Тапсырыс беруші толтырмаған сауалнама парағының талаптары дайындаушы зауыттың шешімі бойынша орындалады.

3. АГТС түпкілікті жабдықтамасы оны объектіге байланыстыру арқылы анықталады және жеткізу шартын жасасу кезінде нақтыланады, бұл ретте толтырылған сауалнама парағы жеткізу шартының ажырамас бөлігі болып табылады және АГТС дайындауда бастапқы техникалық құжат ретінде қолданылады.

4. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АГТС өндіріске енгізілгеннен кейін сауалнама парағын өзгертуге жол берілмейді.

Тапсырыс берушінің деректемелері:

Кәсіпорын атауы:

_______________________________________________________

Пошталық мекенжайы: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заңды мекенжайы: __________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

Web-сайт: ____________________

Ескертпелер:

Жеткізу құны мен мерзімдері сауалнама парағы толтырылғаннан кейін келісіледі.

Тапсырыс берушінің өкілі:

Лауазымы _______________________

Т.А.Ә.        _______________________

Қолы     _______________________

Күні            _______________________                                       МО