САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Блокты газ реттеу пункті (БГП)

| № р/с | Параметр атауы |  |  |  |  | Мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БГП кірісіндегі газ құбырындағы жұмыс (артық) қысымы |  |  |  | P кіріс max, МПа |  |
|  |  |  |  |  | P кіріс min, МПа |  |
| 2 | Шығыстар саны (1, 2, басқа) |  |  |  |  |  |
| 3 | Әр шығыстағы шығыс қысымы |  |  |  | P1шығыс, кПа |  |
|  |  |  |  |  | P2шығыс, кПа |  |
| 4 | Әр шығыстағы газ шығыны |  |  |  | Q1max, нм3/сағ |  |
|  |  |  |  |  | Q1min, нм3/сағ |  |
|  |  |  |  |  | Q2max, нм3/сағ |  |
|  |  |  |  |  | Q2min, нм3/сағ |  |
| 5 | Қоршаған орта температурасы |  |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 6 | БГП кірісіндегі газ температурасы |  |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 7 | МЕМСТ 15150-69 бойынша климаттық жасалымы |  |  |  |  |  |
| 8 | Ауданның сейсмикалығы, ҚНжЕ II 7-81 бойынша балл |  |  |  |  |  |
| 9 | Газ тазарту дәрежесіне қойылатын талаптар (БГП шығысындағы қатты бөлшектердің рұқсат етілген мөлшерін (мкм) және механикалық қоспалардың шекті рұқсат етілген мөлшерін көрсету, мг/м3) |  |  |  |  |  |
| 10 | Газ тазарту торабын резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 11 | Газды иістендіру қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 12 | Жылдың салқын мезгілінде газды қыздыру қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 13 | Жылыту торабын резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 14 | Шығыстағы газдың ең төменгі температурасы (газды жылыту торабы бар БГП), tmin °С |  |  |  |  |  |
| 15 | Реттегіш түрі |  |  |  |  |  |
| 16 | Редукциялау желісін резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 17 | Газ шығынын коммерциялық есепке алу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 18 | Өлшеу құрылғысының түрін таңдау |  |  | Турбиналық есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  |  | Ротациялық есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  |  | Құйынды шығын есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  |  | Ультрадыбыстық шығын есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  |  | Басқа |  |  |
| 19 | Есептегіш көрсеткіштерін түзету параметрлері |  |  | Температура мәнін түзету |  |  |
|  |  |  |  | Қысым мен температура мәнін түзету |  |  |
| 20 | Түзеткіш түрі |  |  |  |  |  |
| 21 | Есепке алу торабын резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 22 | Өзіндік қажеттіліктерге арналған газ шығынын есепке алу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 23 | Өзіндік қажеттіліктерге арналған газ шығынын есепке алу торабын резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 24 | Технологиялық процесті автоматтандырылған басқару жүйесін (ТП АБЖ) орнату қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 25 | Авария туындаған жағдайда автоматты басқару жүйесі бар БГП қауіпсіздігін қамтамасыз ету параметрлері |  | Кірістегі газдың берілуін автоматты түрде өшіру |  |  |  |
|  |  |  | Кірістегі және шығыстағы газдың берілуін автоматты түрде өшіру |  |  |  |
|  |  |  | Кірістегі газдың берілуін автоматты түрде өшіру және газды автоматты түрде ағызу |  |  |  |
| 26 | Диспетчерлік пультке технологиялық ақпарат пен дабыл сигналдарын қашықтықтан беру қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 27 | Деректерді жөнелту тәсілі |  |  | GSM/GPRS арна |  |  |
|  |  |  |  | радиоарна |  |  |
|  |  |  |  | телефон желісі |  |  |
| 28 | Газдануды бақылау жүйесінің болуы |  |  |  |  |  |
| 29 | Өрт-күзет дабылдамасының болуы |  |  |  |  |  |
| 30 | Электр энергиясының шығын есепке алу қажеттілігі |  |  |  |  |  |
| 31 | Блок-контейнерді жылыту түрі | Газ |  |  |  |  |
|  |  | Электр |  |  |  |  |
|  |  | Сыртқы жылу көзінен келетін су |  |  |  |  |
| 33 | Орнату орны |  |  |  |  |  |
| 34 | БГП жөнелту мекенжайын және жүк алушыны көрсету |  |  |  |  |  |

БГП дайындауға және жиынтықтауға қойылатын ерекше және қосымша талаптар

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ескертпе:

Тапсырыс беруші толтыратын бұл сауалнама парағы БГП техникалық талаптарын қамтиды және техникалық ұсыныс беру, сондай-ақ ГРП жобалау мен дайындауға арналған техникалық тапсырманы  әзірлеуде негізге алынатын құжат болып саналады.

Тапсырыс берушінің деректемелері:

Кәсіпорын атауы:_______________________________________________________

Пошталық мекенжайы: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заңды мекенжайы: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

Web-сайт: ____________________

Ескертпелер:

Жеткізу құны мен мерзімдері сауалнама парағы толтырылғаннан кейін келісіледі.

Тапсырыс берушінің өкілі:

Лауазымы _______________________

Т.А.Ә.        _______________________

Қолы     _______________________

Күні            _______________________                                       МО