ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ШРП |  |  | P вх. max, МПа |  |
|  |  |  |  | P вх. min, МПа |  |
| 2 | Количество выходов (1, 2, другое) |  |  |  |  |
| 3 | Выходное давление по каждому выходу |  |  | P1вых., кПа |  |
|  |  |  |  | P2вых., кПа |  |
| 4 | Расход газа по каждому выходу |  |  | Q1max, нм3/ч |  |
|  |  |  |  | Q1min, нм3/ч |  |
|  |  |  |  | Q2max, нм3/ч |  |
|  |  |  |  | Q2min, нм3/ч |  |
| 5 | Температура окружающей среды |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 6 | Температура газа на входе в ШРП |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 7 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ШРП и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) |  |  |  |  |
| 8 | Необходимость резервирования узла очистка газа |  |  |  |  |
| 9 | Тип регулятора |  |  |  |  |
| 10 | Необходимость резервирования линии редуцирования |  |  |  |  |
| 11 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа |  |  |  |  |
| 12 | Выбор типа измерительного устройства |  | Комплекс с турбинным счётчиком |  |  |
|  |  |  | Комплекс с ротационным счётчиком |  |  |
|  |  |  | Комплекс c вихревым счётчиком |  |  |
|  |  |  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |
| 13 | Параметры коррекции показаний счётчика |  | Коррекция по температуре |  |  |
|  |  |  | Коррекция по температуре и давлению |  |  |
| 14 | Тип корректора |  |  |  |  |
| 15 | Необходимость резервирования узла учёта |  |  |  |  |
| 16 | Необходимость отопления шкафа |  |  |  |  |
| 17 | Тип отопления шкафа | Газовое |  |  |  |
|  |  | Электрическое |  |  |  |
|  |  | Водяное от внешнего источника |  |  |  |
| 18 | Место установки |  |  |  |  |
| 19 | Адрес отгрузки ШРП, с указанием грузополучателя |  |  |  |  |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации  ШРП

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание:

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ШРП и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление ШРП.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:_______________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

Web-сайт: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

Дата            _______________________                                       МП