САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

ШРП Шкафты газ реттеу пункті

| № р/с | Параметр атауы |  |  |  | Мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП кірісіндегі газ құбырындағы жұмыс (артық) қысымы |  |  | P кіріс max, МПа |  |
|  |  |  |  | P кіріс min, МПа |  |
| 2 | Шығыстар саны (1, 2, басқа) |  |  |  |  |
| 3 | Әр шығыстағы шығыс қысымы |  |  | P1шығыс, кПа |  |
|  |  |  |  | P2шығыс, кПа |  |
| 4 | Әр шығыстағы газ шығыны |  |  | Q1max, нм3/сағ |  |
|  |  |  |  | Q1min, нм3/сағ |  |
|  |  |  |  | Q2max, нм3/сағ |  |
|  |  |  |  | Q2min, нм3/сағ |  |
| 5 | Қоршаған орта температурасы |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 6 | ШРП кірісіндегі газ температурасы |  |  | tmax , °С |  |
|  |  |  |  | tmin, °С |  |
| 7 | Газ тазарту дәрежесіне қойылатын талаптар (ШРП шығысындағы қатты бөлшектердің рұқсат етілген мөлшерін (мкм) және механикалық қоспалардың шекті рұқсат етілген мөлшерін көрсету, мг/м3) |  |  |  |  |
| 8 | Газ тазарту торабын резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |
| 9 | Реттегіш түрі |  |  |  |  |
| 10 | Редукциялау желісін резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |
| 11 | Газ шығынын коммерциялық есепке алу қажеттілігі |  |  |  |  |
| 12 | Өлшеу құрылғысының түрін таңдау |  | Турбиналық есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  | Ротациялық есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  | Құйынды есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  | Ультрадыбыстық есептегіші бар кешен |  |  |
|  |  |  | Басқа |  |  |
| 13 | Есептегіш көрсеткіштерін түзету параметрлері |  | Температура мәнін түзету |  |  |
|  |  |  | Қысым мен температура мәнін түзету |  |  |
| 14 | Түзеткіш түрі |  |  |  |  |
| 15 | Есепке алу торабын резервтеу қажеттілігі |  |  |  |  |
| 16 | Шкафты жылыту қажеттілігі |  |  |  |  |
| 17 | Шкафты жылыту түрі | Газ |  |  |  |
|  |  | Электр |  |  |  |
|  |  | Сыртқы жылу көзінен келетін су |  |  |  |
| 18 | Орнату орны |  |  |  |  |
| 19 | ШРП жөнелту мекенжайын және жүк алушыны көрсету |  |  |  |  |

ШРП дайындауға және жиынтықтауға қойылатын ерекше және қосымша талаптар

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ескертпе:

Тапсырыс беруші толтыратын бұл сауалнама парағы ШРП техникалық талаптарын қамтиды және техникалық ұсыныс беру, сондай-ақ ШРП жобалау мен дайындауға арналған техникалық тапсырманы әзірлеуде негізге алынатын құжат болып саналады.

Тапсырыс берушінің деректемелері:

Кәсіпорын атауы:_______________________________________________________

Пошталық мекенжайы: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заңды мекенжайы: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

Web-сайт: ____________________

Ескертпелер:

Жеткізу құны мен мерзімдері сауалнама парағы толтырылғаннан кейін келісіледі.

Тапсырыс берушінің өкілі:

Лауазымы _______________________

Т.А.Ә.        _______________________

Қолы     _______________________

Күні            _______________________                                       МО