ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Блочные-модульные котельные  (БМК)

| 1. Наименование и адрес отапливаемого объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Отапливаемый объем каждого здания, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Тепловая мощность котельной, МВт (Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тип котельной (модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Резервное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Давление газа расчетное, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Давление газа фактическое, МПа | Min (__________) |  |  |  | Max (_________) |  |  |  |
| 9. Необходимость установки ГРУ в котельной | Да (___) |  |  |  | Нет (___) |  |  |  |
| 10. Необходимость поставки ГРПШ | Да (___) |  |  |  | Нет (___) |  |  |  |
| 11. Водоподготовка (химическая, электромагнитная, магнитная, комплексон) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Давление водопроводной воды, (минимальное) МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Анализ воды прилагается | Да (___) |  |  |  |  | Нет (___) |  |  |
| 14. Требование к узлу учета газа (счетчик, корректор по t, по Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Необходимость теплосчетчиков | Да (___) |  |  |  |  | Нет (___) |  |  |
| 15.1 Тип узла учета (производитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Тип расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Необходимость счетчика горячей воды | Да (___) |  |  |  |  | Нет (___) |  |  |
| 16.1 Тип узла учета (производитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 Тип расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды | Да (___) |  |  |  |  | Нет (___) |  |  |
| 18. Насос (нерегулируемый, с частотным преобразователем) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Диаметры присоединительные (Т1, Т2, Т3, Т4, В1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Требование к регулированию температуры теплоносителя (полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Тип обслуживания котельной (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт, с обслуживающим персоналом с бытовым помещением, беспроводная связь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Категория котельной по надежности отпуска тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника (м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Максимальная температура теплоносителя (95, 115°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Тип системы отопления (зависимая, независимая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Давление в подающем трубопроводе системы отопления, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Давление в обратном трубопроводе системы отопления, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Давление в подающем трубопроводе системы ГВС, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Давление в обратном трубопроводе системы ГВС, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Конструкция дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 Наличие светового ограждения и раскраски дымовой трубы | Да (___) |  |  | Нет (___) |  |  |  |  |
| 30.2 Высота дымовой трубы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Сейсмичность района, баллы MSK-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

33.  Особые условия Заказчика: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:__________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

Web-сайт: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

Дата            _______________________                                       МП