САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Блокты-модульдік қазандықтар (БМҚ)

| 1. Жылытылатын объектінің атауы және орны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Әр ғимараттың жылытылатын көлемі, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Қазандықтың жылу қуаты, МВт (Гкал/сағ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оның ішінде жылыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ыстық сумен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| желдету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологиялық |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Қазандықтың түрі (модульдік, шатырлы, жапсарлас салынған, қайта құрылған және т.б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Негізгі жағармай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Резервтік жағармай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Газдың есептік қысымы, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Газдың нақты қысымы, МПа | Min (__________) |  |  |  | Max (_________) |  |  |  |
| 9. Қазандықта ТГҚ орнату қажеттілігі | Иә (___) |  |  |  | Жоқ (___) |  |  |  |
| 10. ШГРП жеткізу шарттары | Иә (___) |  |  |  | Жоқ (___) |  |  |  |
| 11. Су дайындау (химиялық, электр-магниттік, магниттік, кешенді) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Су құбырындағы судың қысымы (минималды), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Судың талдауы қоса беріледі | Иә (___) |  |  |  |  | Жоқ (___) |  |  |
| 14. Газды есепке алу торабына қойылатын талап (есептегіш, t бойынша, Р бойынша түзеткіш) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Жылу есептегіштердің қажеттілігі | Иә (___) |  |  |  |  | Жоқ (___) |  |  |
| 15.1 Есеп торабының түрі (өндіруші) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Шығын есептегіш түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ыстық су есептегіштің қажеттілігі | Иә (___) |  |  |  |  | Жоқ (___) |  |  |
| 16.1 Есепке алу торабының түрі (өндіруші) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 Шығын есептегіш түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Бастапқы судың (су құбырындағы) есептегіштің қажеттілігі | Иә (___) |  |  |  |  | Жоқ (___) |  |  |
| 18. Сорғы (реттелмейтін, жиілік түрлендіргіші бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Жалғау диаметрлері (Т1, Т2, Т3, Т4, В1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Жылу тасығыштың температурасын реттеуге қойылатын талаптар (сыртқы ауаның температурасына қарай жартылай автоматты, автоматты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Қазандыққа қызмет көрсету түрі (диспетчерлік пунктке дабыл шығаратын, автоматтандырылған, тұрмыстық үй-жайы, қызмет көрсетуші персоналы, сымсыз байланысы бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Қазандықтың жылу беру сенімділігі бойынша санаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Тұтынушыны жылу көзінен максималды алшақтату (м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Жылу тасығыштың максималды температурасы (95, 115°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Жылыту жүйесінің түрі (тәуелді, тәуелсіз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Жылыту жүйесінің жеткізу құбырындағы қысым, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Жылыту жүйесінің кері құбырындағы қысым, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Ыстық су жеткізу жүйесінің құбырындағы қысым, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Ыстық су қайтару жүйесінің құбырындағы қысым, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Түтін мұржасының конструкциясы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 Жарық қоршауының болуы және түтін мұржасының сырлануы | Иә (___) |  |  | Жоқ (___) |  |  |  |  |
| 30.2 Түтін мұржасының биіктігі, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Ауданның сейсмикалық сипаты, MSK-64 бойынша балл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. МЕМСТ 15150-69 бойынша климаттық жасалымы |  |  |  |  |  |  |  |  |

33. Тапсырыс берушінің ерекше шарттары: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тапсырыс берушінің деректемелері:

Кәсіпорынның атауы:__________________________________________

Пошталық мекенжайы: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заңды мекенжайы: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

Web-сайт: ____________________

Ескертпелер:

Жеткізу құны мен мерзімдері сауалнама парағы толтырылғаннан кейін келісіледі.

Тапсырыс берушінің өкілі:

Лауазымы _______________________

Т.А.Ә.        _______________________

Қолы     _______________________

Күні            _______________________                                       МО