ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пункты учета расхода газа ПУРГ, ШУУРГ, УУРГ, БУРГ

| Производительность, нм3/ч |  |
| --- | --- |

При заполнении опросного листа в пунктах с вариантами «ДА   |   НЕТ» – нужное подчеркнуть.

| 1. | Расчетное давление газа, МПа | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рабочее давление газа, МПа | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Исполнение | ПУРГ (Пункт учета расхода газа в блоке) |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  | ШУУРГ (Шкафной Узел Учета Расхода Газа) |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  | УУРГ (Узел Учета расхода газа на раме) |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |
| 4. | Количество выходных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч | потребитель | I |  |  |  |  | II |  |  |  |
|  |  | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Температура окружающей среды, ºС | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сейсмичность по СНИП II-7-81, баллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Снеговая нагрузка, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ветровая нагрузка, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Температура газа, ºС | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Узел очистки газа от механических примесей | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Степень очистки газа от твердой примеси, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Резервирование узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Узел замера на базе (указать свой вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Резервирование линии учета расхода газа | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Тип корректора (вычислителя) газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие телеметрии | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Тип отопления | Электрическое |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |
|  |  | Газовое |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |
|  |  | Водяное от внешнего источника |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |
|  |  | Указать свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием количественного и объемного содержания механических примесей.

2. Требования опросного листа не заполненные заказчиком выполняются по усмотрению завода – изготовителя.

3. Окончательная компоновка определяется по привязке ПУРГ к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом заполненный опросной лист является неотъемлемой частью договора поставки и служит исходный техническим документом для изготовления ПУРГ.

4. ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска ПУРГ в производство не допускается.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:_______________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

Web-сайт: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

Дата            _______________________                                       МП